三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：三台县应急医院污水处理运维外包服务采购项目

编制日期：2024年12月6日

三台县人民医院

关于三台县应急医院污水处理运维外包服务采购的公告

第一章  磋商邀请

我院根据工作需要，拟对三台县应急医院污水处理运维外包服务采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购项目基本情况

污水处理设计日处理量为50吨/天，池体为地埋式，工艺流程为调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、脱氯池，设置排放口接入市政污水管网，消毒方式为投加二氯异氰尿酸钠消毒颗粒。排放标准执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准。为确保污水处理站运行维护响应效率和质量，拟采购污水处理站运维外包服务。

二、最高限价：本项目不得转包、分包；采购最高限价：3万元/年，3年总价9万元；服务期限：3年。

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名时间及方式：请潜在供应商于2024年12月9日至 2024年12月11日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

五、递交响应文件截止时间：2023年12月16日15：00（北京时间）。

六、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

七、磋商时间：2024年12月16日15：00（北京时间）。

三台县人民医院采购办

2024年12月6日

第二章  竞争性磋商方案

我院根据工作需要，拟对三台县应急医院污水处理运维外包服务采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购人：三台县人民医院

二、项目名称：三台县应急医院污水处理运维外包服务采购项目

三、服务、商务要求：详见附件1

四、最高限价：本项目不得转包、分包；采购最高限价：3万元/年，3年总价9万元；服务期限：3年。

五、磋商文件份数：两份（一正一副），装订成册，编排目录。

密封：密封形式不限，封口处完整加盖供应商公章。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

2.商业信誉承诺函和具有健全的财务会计制度承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

5.无行贿犯罪记录的承诺函；

6.无重大违法记录的书面声明；

7.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

8.法律、行政法规规定的其他条件。

七、评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分细则：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足比选文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷最终报价)×30%×100。 |
| 2 | 服务方案63% | 63分 | 供应商针对本项目提供的服务方案包括：①运维组织方案；②运维管理机构图；③内部管理的职责分工；④运维技术方案；⑤运维工艺流程；⑥质量控制方案；⑦材料配备计划等；以上 7项内容齐全、满足本项目要求、具有可执行性、且有利于本项目实施得63分，每有一项方案内容未提供的扣9分，不完善或有缺陷的扣4分。 |
| 3 | 人员配置4% | 4分 | 满足医院污水处理运维需求，常规药剂添加，设备运行维护及维修、污水检测等有专人负责：满足1人的得2分，满足2人的得4分，本项最多得4分。注：需提供岗位人员清单、身份证复印件、连续3个月社保证明，不提供不得分。 |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 供应商提供2022年至今医院类污水处理运维服务的项目合同，根据提供合同的数量评定，每个项目合同得1分，该项最高得分3分。 |

八、结果公告将在三台县人民医院官网发布。

九、项目咨询人：魏老师，咨询电话：13990158217。

附件1

一、项目技术、服务及其他要求

- 1.污水处理站的日常运营管理由供应商负责，委派专业的管理团队提供设备巡检、维修、保养，负责药剂供应添加、水质监测、标识标牌及公示栏制作更新、站房环境管理等服务，保证污水处理站的正常运行。如因国家政策原因导致运维工作量增加的，供应商应无偿配合。

- 2.供应商保证出水水质、监测项目及频次符合GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》相关要求，并提供自行监测及委托监测报告，若供应商在运维服务期内未达标排放或未按要求进行监测造成的责任后果由供应商负责。

- 3.运维期间，供应商应积极配合卫生部门、环保部门、医院等工作要求，保证随时接受上级相关部门的检查，针对提出的问题及时整改，并承担相应的处罚责任。

- 4.做好设备巡检记录、维修保养记录，消毒药剂添加记录，自行监测等相关记录，保证记录数据完整、真实。

- 5.供应商熟练掌握环保相关法律法规、应急突发事件处置、设备日常维护操作等内容，积极配合国家生态环境部门开展例行检查和抽样监测，遇到执法部门突击检查时，供应商接院方通知后须在30分钟抵达指定位置。

- 6.出现设备故障时，供应商须在2小时内抵达院内进行处置。操作设备、检修与维修时，应做好安全防范措施，运行期间发生的一切安全事故由供应商承担，与采购人无关。

7.保证污水处理设施设备的安全与完整，防止各类安全生产事故的发生（如井盖未盖好导致行人坠落），如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由供应商承担全部的经济、法律责任。

二、商务要求

1.合同签订：供应商在收到成交通知后，在规定的时间内与采购人签订采购合同。

2.服务地点：三台县应急医院污水处理站。

3.费用支付方式：一年一付，一年服务期满收到上一年度运维记录、检测报告及发票后30个工作日内一次性支付上一年度运维费用。

4.履约与验收：验收标准和方法 由采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号和《关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15号）文件以及本项目采购文件与成交供应商响应文件进行验收。

5.文件中未明确但国家法律、法规有明确规定的，均需满足国家相关法律、 法规要求。

6.本项目服务过程中所有安全责任（包括但不限于人身、财产及第三方责任）均由成交供应商承担。

7.其他未尽事宜与采购人在合同中约定。

三、其他补充事宜

供应商应根据本项目提供针对性服务方案，包括但不限于以下内容②运维管理机构图；③内部管理的职责分工；④运维技术方案；⑤运维工艺流程；⑥质量控制方案；⑦材料配备计划等。

注：带▲的技术、服务要求和所有的商务要求均为实质性要求，负偏离将导致响应文件无效。

附件2

响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了三台县应急医院污水处理运维外包服务采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

商业信誉承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质和服务方案等（格式自拟）